|  | # YAKLAŞIK MALİYET |
| --- | --- |
| Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına | Tarih: …/…/… |
| Çırağan Caddesi No:36, Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul, 34349 Tel: 0 212 2274480 |  |

işin adı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ BAKIM-ONARIM HİZMETİ İŞİ

| S.No | açıklama | Miktar (adet) | birim fiyatı | toplam fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İKLİMLENDİRME ve SOĞUTMA sistemleri |  |  |  |  |
| 1 | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite- HEAT RECOVERY 16 HP-Mitsubishi | 1 |  |  |
| 2 | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 18 HP- Mitsubishi | 2 |  |  |
| 3 | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 20 HP- Mitsubishi | 2 |  |  |
| 4 | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 22 HP- Mitsubishi | 2 |  |  |
| 5 | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 24 HP- Mitsubishi | 5 |  |  |
| 6 | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite- Heat Pump 20 HP- Mitsubishi | 1 |  |  |
| 7 | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 4,5 kW | 1 |  |  |
| 8 | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 5,6 kW | 14 |  |  |
| 9 | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 7,1 kW | 38 |  |  |
| 10 | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 9 kW | 19 |  |  |
| 11 | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 11,2 kW | 7 |  |  |
| 12 | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 14 kW | 17 |  |  |
| 13 | Duvar Tipi Split klima 7,1 kW- Sistem Odası Mitsubishi | 2 |  |  |
| 14 | AHU01 KONFERANS SALONU KLİMA SANTRALİ | 1 |  |  |
| 15 | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ Kanal tipi, Q=900 m³/h | 5 |  |  |
| 16 | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ Kanal tipi- Q=600 m³/h | 4 |  |  |
| 17 | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ Kanal tipi- Q=1100 m³/h | 1 |  |  |
| 18 | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ- Q=1500 m³/h | 2 |  |  |
| 19 | TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARI | 2 |  |  |
| 20 | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |  |  |
| 21 | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |  |  |
| 22 | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |  |  |
| 23 | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |  |  |
| 24 | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |  |  |
| 25 | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |  |  |
| 26 | Mitsubishi VRV Dış Ünite | 2 |  |  |
| 27 | Daikin Duvar Tipi Klima | 1 |  |  |
| 28 | Freedoor Hava Perdesi | 2 |  |  |
| 29 | Salon Tipi Klima | 1 |  |  |
| 30 | Daikin Duvar Tipi 18.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |  |  |
| 31 | Tavan Tipi Mitsubishi 32.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |  |  |
| 32 | Vestel Duvar Tipi 18.000 Btu (1. Kat) | 1 |  |  |
| 33 | Vestel Duvar Tipi 18.000 Btu (1. Kat) | 1 |  |  |
| 34 | Arçelik Duvar Tipi 12.000 Btu (Bodrum Kat) | 1 |  |  |
| 35 | LG Duvar Tipi 18.000 Btu (1. Kat) | 1 |  |  |
| 36 | Mitsubishi Duvar Tipi (1. Kat) | 1 |  |  |
| 37 | Mitsubishi Duvar Tipi (1. Kat) | 1 |  |  |
| 38 | Arçelik Duvar tip Klima 18.000 Btu | 1 |  |  |
| 39 | Mitsubishi Tavan Tipi | 1 |  |  |
| 40 | General Marka Duvar Tipi 18.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |  |  |
| 41 | Elektrik Odası Vestel Duvar Tipi 15.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |  |  |
| 42 | Daikin Duvar Tipi 18.000 Btu (Erasmus Bürosu) | 1 |  |  |
| 43 | Vestel Duvar Tipi 24.000 Btu (Bodrum Kat) | 2 |  |  |
| 44 | Sistem Odası ACSON Duvar Tipi 18.000 Btu | 1 |  |  |
| 45 | Gree tavan tipi 1. Kat | 1 |  |  |
| 46 | Gree tavan tipi 1. Kat | 1 |  |  |
| 47 | Gree tavan tipi 1. Kat | 1 |  |  |
| 48 | Mitsubishi Duvar Tipi 24.000 Btu | 10 |  |  |
| 49 | Dış Ünite Mitsubishi | 1 |  |  |
| 50 | GREE Salon tipi 32.000 Btu | 1 |  |  |
| 51 | Tavan Tipi Fancoil (Daikin) | 3 |  |  |
| 52 | Daikin Duvar Tipi 18.000 Btu | 19 |  |  |
| 53 | 1. Kat Arçelik Duvar Tipi Klima 18.000 Btu | 2 |  |  |
| 54 | Hantech Duvar Tipi 24.000 Btu Sistem Odası | 1 |  |  |
| 55 | Midea Duvar Tipi 18.000 Btu Sistem Odası | 1 |  |  |
| 56 | York Duvar Tipi 24.000 Btu Sistem Odası | 1 |  |  |
| 57 | Midea Duvar Tipi 24.000 Btu Elektrik Odası | 1 |  |  |
| 58 | Arçelik Duvar Tipi 24.000 Btu Elektrik Odası | 1 |  |  |
| 59 | Daikin Duvar Tipi klima 18.000 Btu | 24 |  |  |
| 60 | Resterm Havalandırma | 2 |  |  |
| 61 | Daikin Fancoil | 13 |  |  |
| 62 | Airfel Duvar Tipi 12.000 Btu | 3 |  |  |
| 63 | Arçelik Duvar Tipi 18.000 Btu | 6 |  |  |
| 64 | Tavan Tipi Kaset Tipi 32.000 (TV Stüdyosu) | 3 |  |  |
| 65 | Havalandırma Perdesi | 1 |  |  |
| 66 | Daikin Duvar Tipi 12.000 Btu | 2 |  |  |
| 67 | Muhtelif Marka Duvar Tipi Klima | 13 |  |  |
| 68 | Mitsubishi Salon Tipi Klima 32.000 Btu (Coşkun Kırca Salonu) | 2 |  |  |
| 69 | GREE Yer Tipi (Gazlı Sistem) Klima 32.000 Btu (Aydın Doğan Salonu) | 4 |  |  |
| 70 | Arçelik Salon Tipi 32.000 Btu Elektrik Odası | 1 |  |  |
| 71 | Arçelik Duvar Tipi 18.000 Btu Elektrik Odası | 1 |  |  |
| 72 | Havalandırma Perdesi | 1 |  |  |
| 73 | Muhtelif Markalarda Duvar Tipi Cihaz | 18 |  |  |
| 74 | Mitsubishi VRV İç Ünite (İnan Kıraç Salonu) | 1 |  |  |
| 75 | Daikin R32 Havalandırma Chiller | 1 |  |  |
| 76 | Tavan Tipi Carrier | 23 |  |  |
| 77 | Yer Tipi Fancoil Alarko | 16 |  |  |
| 78 | Havalandırma Daikin | 1 |  |  |
| 79 | Resterm Isı Geri Kazanım | 4 |  |  |
| 80 | Havalandırma Perdesi | 1 |  |  |
| 81 | LG Kaset Tipi 32.000 Btu | 2 |  |  |
| 82 | FRIMEC Kaset Tipi 32.000 Btu | 1 |  |  |
| 83 | Havalandırma Soler Palau | 2 |  |  |
| 84 | Havalandırma Perdesi | 1 |  |  |
| havalandırma sistemleri |  |  |  |  |
| 1 | Termofan Thrv 40 4000m3/h | 1 |  |  |
| 2 | Termofan Thrv 23.004 2310m3/h | 2 |  |  |
| 3 | Termofan Thrv 36R 2310m3/h | 3 |  |  |
| 4 | Termofan Thrv 23R 2310m3/h | 2 |  |  |
| 5 | Muhtelif | 3 |  |  |
| 6 | Termofan | 1 |  |  |
| 7 | Termofan Thrv 40 4000m3/h | 4 |  |  |
| 8 | Termofan Thrv 20 2000m3/h | 1 |  |  |
| 9 | Termofan Ef 01 4000 m3/h | 1 |  |  |
| 10 | Termofan Ef 02 3000 m3/h | 1 |  |  |
| 11 | Termofan Thrv 20 2000 m3/h | 6 |  |  |
| 12 | Termofan 5100/7000 m3/h Asp/Vant 1,5kW/4kW | 1 |  |  |
| 13 | Termofan Thrv 30 3000m3/h | 1 |  |  |
| 14 | Termofan 3500/13500 m3/h Asp/Vant 7,5kW/11kW | 1 |  |  |
| 15 | Pitsan 1000 m3/h | 2 |  |  |
| 16 | Activent 2000 m3/h | 4 |  |  |
| 17 | Östberg CK315 B | 2 |  |  |
| dalgıç pompa |  |  |  |  |
| 1 | Dalgıç (Deniz Suyu Alma) Pompa | 3 |  |  |
|  |  |  | genel TOPLAM (kdv hariç Türk Lirası) |  |

Teklif Veren:	            Kaşe İmza

Telefon:

Adres:

Bu teklif yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin/hizmetlerin yaklaşık maliyetinin tespiti amacıyla verilmiştir. Sipariş verilmesi durumunda fatura kesilecek tutar tekrardan gözden geçirilecektir.

Bizimle çalıştığınız için teşekkür ederiz!