|  | # YAKLAŞIK MALİYET |
| --- | --- |
| Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına | Tarih: …/…/… |
| Çırağan Caddesi No:36, Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul, 34349 Tel: 0 212 2274480 |  |

işin adı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN POMPALARIN BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİ

| S.No | açıklama | ÖZELLİK | Miktar (adet) | birim fiyatı | toplam fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atık Su Pompası (Kırıcı+Pompa) | - | 4 (2x2) |  |  |
| 2 | Sirkülasyon Pompası (Soğuk Su Pompası) | 5,5kW, 50/60 Hz | 4 (2x2) (Beşiktaş+Ortaköy) |  |  |
| 3 | Kazan Sirkülasyon Pompası | 50/60 Hz, 230V | 4 |  |  |
| 4 | Sirkülasyon Pompası | 50/60 Hz, 230V | 2 |  |  |
| 5 | Sirkülasyon Pompası | 50/60 Hz, 230V | 2 |  |  |
| 6 | Sirkülasyon Pompası | 400/490V, 50/60 Hz | 2 |  |  |
| 7 | Kapalı Genleşme Tankı | 500L, çalışma basıncı:10 bar | 1 |  |  |
| 8 | Sirkülasyon Pompası | 50/60 Hz, 230V Auto | 3 |  |  |
| 9 | Sirkülasyon Pompası | 50/60 Hz, 230V, P1max:175 | 2+1 |  |  |
| 10 | Genleşme Tankı | 300L | 1 |  |  |
| 11 | Hidrofor | 50/60 Hz | 2 |  |  |
| 12 | Dalgıç Pompa | - | 3 |  |  |
| 13 | Genleşme Tankı | 100L, 10 bar | 1 |  |  |
| 14 | Hidrofor | 50L, 10 bar | 1 |  |  |
|  | Atık Su Pompası (Kırıcı+Pompa) | - | 2 (1+1) |  |  |
|  | Atık Su Pompası (Geçici Rögar) | - | 1 |  |  |
|  | Kazan Sirkülasyon Pompası | 50/60 Hz, 230V | 4 |  |  |
|  | Brülör Sirkülasyon Pompası | 50/60 Hz, 230V | 6 (4+2) |  |  |
|  | Deniz Suyu Pompası | - | 3 |  |  |
|  | Hidrofor | 2,2kW, 50/60 Hz, Q: 6 m3/h | 2 |  |  |
|  | Genleşme Tankı | 200L, Membran:EPDM 10 bar | 1 |  |  |
|  | Genleşme Tankı | 100L, 10bar | 1 |  |  |
|  | Sirkülasyon Pompası | 230V 50Hz Auto | 2 |  |  |
|  | Pompa | 3kW, 50/60 Hz | 1 |  |  |
|  | Pis(Atık) Su Pompası | - | 2 |  |  |
|  | Sirkülasyon Pompası | 230V 50Hz P1:1450W | 4 |  |  |
|  | Sirkülasyon Pompası | 380V, 50 Hz, P1:730W | 1 |  |  |
|  | Sirkülasyon Pompası | 380V, 50 Hz, P1:213W | 1 |  |  |
|  | Sirkülasyon Pompası | 230V 50Hz P1:40W | 2 |  |  |
|  | Geenleşme Tankı | 500L, 10 bar | 2 |  |  |
|  | Sıcak Su Tankı | 1500L | 1 |  |  |
|  | Sirkülasyon Pompası | 230V 50Hz P1:40W | 1 |  |  |
|  | Pompa | - | 3 |  |  |
|  | Sirkülasyon Pompası | 230V 50Hz | 5 |  |  |
|  |  |  |  | genel TOPLAM (kdv hariç Türk Lirası) |  |

Teklif Veren:	            Kaşe İmza

Telefon:

Adres:

Bu teklif yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin/hizmetlerin yaklaşık maliyetinin tespiti amacıyla verilmiştir. Sipariş verilmesi durumunda fatura kesilecek tutar tekrardan gözden geçirilecektir.

Bizimle çalıştığınız için teşekkür ederiz!